Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области информирует Вас о результатах эпидемиологического мониторинга качества воды водоемов.

Согласно, полученных результатов вода водоёмов указанных в таблице не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям раздел 111, таблица 3,7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по превышению показателей общих колиформных бактерий, Е/ Goli.

|  |  | Общие колиформные бактерии |  | Е.соli. | энерококки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Результат исследования | Допустимы уровень | Результат исследования | Допустимы уровень | Результат исследования | Допустимы уровень |
| База отдыха «Берёзки» Красносулинский район. | 26.05.2025 | 1,3*10* КОЕ | Не более 500 КОЕ в 100мл | 6,2* 102 КОЕ | Не более 100 КОЕ в 100мл | Не обнаружено | Не более 10 КОЕ в 100мл |
| р.Гнилуша, на 1,5 км ниже выпуска сточных вод ОСК г. Гуково. | 26.05.2025 | 2,4*10 'КОЕ | Не более 500 КОЕ в 100мл | 2,4* 10" КОЕ | Не более 100 КОЕ в 100мл | 64 | Не более 100 КОЕ в 100мл |
| Пруд на территории каменного карьера около базы отдыха «Берёзки», несанкционированное место отдыха. | 26.05.2025 | 1300КОЕ | Не более 500 КОЕ.в 100мл | 620 КОЕ | Не более 100 КОЕ в 100мл | 22 | Не более 10 КОЕ в 100мл |
| р. Б. Гнилуша, на 100 м ниже выпуска сточных вод ОСК г. Гуково мкр. Алмазный. | 26.05.2025 | 2,1*Ю3КОЕ | Не более 500 КОЕ в 100мл | 2,4* 10’КОЕ | Не более 100 КОЕ в 100мл | 112 | Не более 100 КОЕ в 100мл |
| Владимирское сельское поселение, х. Русско- Прохорово, пруд. | 26.05.2025 | 2,1* 10'КОЕ | Не более 500 КОЕ в 100мл | 2,3*10" КОЕ | Не более 100 КОЕ в 100мл | 11 | Не более 10 КОЕ в 100мл |